| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 254 781 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | с. Редкая Дубрава Немецкого национального района Алтайского края |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | МБОУ «Редкодубравская СОШ» |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (без стоимости материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 254.781 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.771 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 102.383 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 04.2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.2, Н16= 1.2, Н47= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 16 | 82.13 | 44.77 | 37.36 | 1 314 | 716 | 598 | 15.5 | 5.724 | 14 525 | 11 103 | 3 422 |
|  |  |  |  |  | 5.16 |  |  | 83 | 9.829 | 15.477 |  |  | 1 278 |
|  | Поправки: М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е10-01-002-01 Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции | 9 | 237.95 | 199.75 | 38.20 | 2 142 | 1 798 | 344 | 15.5 | 7.017 | 30 278 | 27 865 | 2 413 |
|  |  |  |  |  | 1.93 |  |  | 17 | 5.482 | 15.53 |  |  | 270 |
|  | Поправки: М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста, 100 м2 | 7.7 | 193.24 | 169.34 | 23.90 | 1 488 | 1 304 | 184 | 15.5 | 8.643 | 21 802 | 20 211 | 1 591 |
|  |  |  |  |  | 3.54 |  |  | 27 | 6.16 | 15.513 |  |  | 423 |
|  | Поправки: М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия | 7.7 | 772.25 | 309.71 | 462.54 | 5 946 | 2 385 | 3 562 | 15.5 | 5.748 | 57 436 | 36 964 | 20 472 |
|  |  |  |  |  | 35.77 |  |  | 275 | 5.295 | 15.5 |  |  | 4 269 |
|  | Поправки: М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 10 890 | 6 203 | 4 688 |  |  | 124 041 | 96 143 | 27 898 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 6 240 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 944 | 3 818 | 1 126 |  |  | 66 605 | 59 179 | 7 426 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 1 971 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.84 - по стр. 1; %=84.96 - по стр. 2; %=66.4 - по стр. 3) |  |  |  |  | 3 910 |  |  |  |  | 48 480 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48.96 - по стр. 1; %=38.56 - по стр. 2; %=46.8 - по стр. 3) |  |  |  |  | 2 380 |  |  |  |  | 26 567 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 234 |  |  |  |  | 141 652 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 946 | 2 385 | 3 562 |  |  | 57 436 | 36 964 | 20 472 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 4 269 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64.8 - по стр. 4) |  |  |  |  | 2 155 |  |  |  |  | 26 719 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.02 - по стр. 4) |  |  |  |  | 1 922 |  |  |  |  | 21 449 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 023 |  |  |  |  | 105 604 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 21 257 |  |  |  |  | 247 256 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 065 |  |  |  |  | 75 199 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 302 |  |  |  |  | 48 016 |  |  |
|  | Возмещение НДС на механизмы |  |  |  |  | 771 |  |  |  |  | 3 898 |  |  |
|  | Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,1712*0,18 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 2 331 |  |  |
|  | Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18 |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  | 1 296 |  |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 21 257 |  |  |  |  | 247 256 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС |  |  |  |  | 22 332 |  |  |  |  | 254 781 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |