| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 414 026 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | с. Орлово Немецкого национального района Алтайского края |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Детский сад в с. Орлово |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство топочной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 414.026 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 4.923 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.215 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 29.939 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 04.2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.2, Н16= 1.2, Н47= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.01 | 1 199.35 | 1 199.35 |  | 12 | 12 |  | 15.5 | 5.93 | 186 | 186 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.98 | 15.5 |  |  |  |
| 2. | Е18-01-002-01 Установка котлов стальных (Теплотрон «КВ-110 кВт»), 1 котел | 2 | 1 256.10 | 470.51 | 209.61 | 2 512 | 941 | 419 | 15.5 | 7.046 | 22 085 | 14 586 | 2 954 |
|  |  |  |  | 575.99 | 6.58 |  | 1 152 | 13 | 3.946 | 15.505 |  | 4 546 | 204 |
|  | Вычт.ресурсы: С301-1561:[ М-(36124.27=36124.27*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цена-поставщика0. Стоимость котла, компл. | 2 | 19 573.00 |  |  | 39 146 |  |  | 15.5 | 5.93 | 194 947 |  |  |
|  |  |  |  | 19 573.00 |  |  | 39 146 |  | 4.98 | 15.5 |  | 194 947 |  |
|  | Поправки: М: +17020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е18-07-001-02 Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл. | 1 | 392.36 | 2.18 |  | 392 | 2 |  | 15.5 | 1 | 749 | 34 |  |
|  |  |  |  | 390.17 |  |  | 390 |  | 1.832 | 1 |  | 715 |  |
| 5. | Е18-05-001-01 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос | 2 | 3 278.56 | 131.44 | 12.32 | 6 557 | 263 | 25 | 15.5 | 6.098 | 25 824 | 4 075 | 150 |
|  |  |  |  | 3 134.81 | 0.65 |  | 6 270 | 1 | 3.445 | 15.452 |  | 21 599 | 20 |
| 6. | Е16-02-006-02 Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.3 | 10 506.75 | 539.14 | 121.30 | 3 152 | 162 | 36 | 15.5 | 7.679 | 17 060 | 2 507 | 279 |
|  |  |  |  | 9 846.31 | 2.71 |  | 2 954 | 1 | 4.832 | 15.469 |  | 14 273 | 13 |
| 7. | Е06-01-002-01 Устройство фундаментов под трубы бетонных объемом до 50 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.007 | 76 368.53 | 3 828.56 | 2 386.29 | 535 | 27 | 17 | 15.5 | 6.556 | 2 670 | 415 | 110 |
|  |  |  |  | 70 153.68 | 274.78 |  | 491 | 2 | 4.369 | 15.485 |  | 2 146 | 30 |
| 8. | Е16-02-004-08 Прокладка газоходов из стальных труб диаметром 250 мм, 100 м трубопровода | 0.04 | 50 187.76 | 2 104.94 | 659.12 | 2 008 | 84 | 26 | 15.5 | 6.119 | 12 495 | 1 305 | 161 |
|  |  |  |  | 47 423.70 | 20.26 |  | 1 897 | 1 | 5.814 | 15.491 |  | 11 029 | 13 |
| 9. | Е09-06-033-01 Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м, 1 т конструкций | 0.36 | 1 019.53 | 328.09 | 119.59 | 367 | 118 | 43 | 15.5 | 7.368 | 3 299 | 1 831 | 317 |
|  |  |  |  | 571.85 | 4.26 |  | 206 | 2 | 5.59 | 15.49 |  | 1 151 | 24 |
| 10. | Прайс-лист. Труба стальная Ф 330 мм, м | 12 | 278.40 |  |  | 3 341 |  |  | 15.5 | 5.93 | 16 637 |  |  |
|  |  |  |  | 278.40 |  |  | 3 341 |  | 4.98 | 15.5 |  | 16 637 |  |
|  | Поправки: М: +278.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е18-04-001-01 Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3, 1 бак | 1 | 542.04 | 35.64 | 20.79 | 542 | 36 | 21 | 15.5 | 5.697 | 5 029 | 552 | 118 |
|  |  |  |  | 485.61 | 0.65 |  | 486 | 1 | 8.975 | 15.452 |  | 4 358 | 10 |
| 12. | Е16-05-001-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 12 | 122.68 | 13.32 | 4.54 | 1 472 | 160 | 54 | 15.5 | 5.954 | 7 747 | 2 478 | 324 |
|  |  |  |  | 104.82 |  |  | 1 258 |  | 3.931 | 1 |  | 4 945 |  |
| 13. | Ц08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт. | 1 | 255.52 | 22.97 | 29.64 | 256 | 23 | 30 | 15.5 | 5.763 | 1 448 | 356 | 171 |
|  |  |  |  | 202.92 | 1.30 |  | 203 | 1 | 4.542 | 15.444 |  | 922 | 20 |
| 14. | Ц08-03-591-02 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 374.46 | 318.78 | 9.41 | 4 | 3 |  | 12.393 | 5.303 | 42 | 40 |  |
|  |  |  |  | 46.28 | 0.52 |  |  |  | 4.871 | 11.735 |  | 2 |  |
| 15. | С545-1201 Выключатель, шт. | 1 | 11.86 |  |  | 12 |  |  |  |  | 59 |  |  |
|  |  |  |  | 11.86 |  |  | 12 |  | 4.98 |  |  | 59 |  |
|  | Поправки: М: +10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ц08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 539.17 | 377.20 | 9.41 | 5 | 4 |  | 12.393 | 5.303 | 52 | 47 |  |
|  |  |  |  | 152.57 | 0.52 |  | 2 |  | 3.336 | 11.735 |  | 5 |  |
| 17. | С500-9013-1 Штепсельные розетки, шт. | 1 | 10.35 |  |  | 10 |  |  |  |  | 52 |  |  |
|  |  |  |  | 10.35 |  |  | 10 |  | 4.98 |  |  | 52 |  |
|  | Поправки: М: +9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С500-9714-90221 Коробка распределительная, шт. | 4 | 2.94 |  |  | 12 |  |  |  |  | 59 |  |  |
|  |  |  |  | 2.94 |  |  | 12 |  | 4.98 |  |  | 59 |  |
|  | Поправки: М: +2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ц08-03-593-05 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный, 100 шт. | 0.02 | 5 195.61 | 924.66 | 1 707.34 | 104 | 18 | 34 | 12.394 | 0.634 | 304 | 229 | 22 |
|  |  |  |  | 2 563.61 | 452.88 |  | 51 | 9 | 1.038 | 0.225 |  | 53 | 2 |
| 20. | С503-9041-90054 Светильник потолочный, шт. | 2 | 103.50 |  |  | 207 |  |  |  |  | 1 031 |  |  |
|  |  |  |  | 103.50 |  |  | 207 |  | 4.98 |  |  | 1 031 |  |
|  | Поправки: М: +90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ц08-02-403-03 Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по стенам, 100 м | 0.4 | 2 172.65 | 347.21 | 7.05 | 869 | 139 | 3 | 6.913 | 5.045 | 1 043 | 960 | 14 |
|  |  |  |  | 1 818.39 | 0.38 |  | 727 |  | 0.094 | 10.351 |  | 68 | 2 |
| 22. | СЦ 2007-3. Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, 3*2,5, м | 40 | 7.66 |  |  | 306 |  |  | 15.5 | 5.93 | 1 526 |  |  |
|  |  |  |  | 7.66 |  |  | 306 |  | 4.98 | 15.5 |  | 1 526 |  |
|  | Поправки: М: +7.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 61 821 | 1 992 | 708 |  |  | 314 344 | 29 601 | 4 620 |
|  |  |  |  |  |  |  | 59 121 | 31 |  |  |  | 280 123 | 338 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 238 | 187 | 67 |  |  | 2 889 | 1 632 | 207 |
|  |  |  |  |  |  |  | 983 | 10 |  |  |  | 1 050 | 24 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 13, 14, 16, 19, 21) |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 1 259 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.8 - по стр. 13, 14, 16, 19, 21) |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 775 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 553 |  |  |  |  | 4 923 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 43 581 | 39 | 17 |  |  | 217 167 | 601 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  | 43 525 | 2 |  |  |  | 216 457 | 30 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1; %=84 - по стр. 7) |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 493 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32.4 - по стр. 1; %=46.8 - по стр. 7) |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 269 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 43 645 |  |  |  |  | 217 929 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 367 | 118 | 43 |  |  | 3 299 | 1 831 | 317 |
|  |  |  |  |  |  |  | 206 | 2 |  |  |  | 1 151 | 24 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 9) |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 1 336 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61.2 - по стр. 9) |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 1 135 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 577 |  |  |  |  | 5 770 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 635 | 1 648 | 581 |  |  | 90 989 | 25 537 | 3 986 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 407 | 17 |  |  |  | 61 465 | 260 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102.4 - по стр. 2, 4-6, 8, 11, 12) |  |  |  |  | 2 131 |  |  |  |  | 26 416 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.76 - по стр. 2, 4-6, 8, 11, 12) |  |  |  |  | 1 382 |  |  |  |  | 15 416 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 20 148 |  |  |  |  | 132 821 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 65 923 |  |  |  |  | 361 443 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 466 |  |  |  |  | 29 504 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 636 |  |  |  |  | 17 595 |  |  |
|  | Возмещение НДС на материалы |  |  |  |  | 10 642 |  |  |  |  | 50 422 |  |  |
|  | Возмещение НДС на механизмы |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 771 |  |  |
|  | Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,1712*0,18 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 915 |  |  |
|  | Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 475 |  |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 65 923 |  |  |  |  | 361 443 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС |  |  |  |  | 76 807 |  |  |  |  | 414 026 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |