ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Немецкого национального района

Алтайского края

от «05» декабря  2017 № 535

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Гальбштадтский сельсовет

Немецкого национального района Алтайского края

на 2017 – 2034 годы

Содержание

|  |  | Паспорт программы. | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Общие положения. | 6 |
| 2. |  | Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. | 6 |
|  | 2.1. | Водоснабжение | 7 |
|  | 2.2. | Электроснабжение | 7 |
|  | 2.3. | Водоотведение | 8 |
|  | 2.4. | Теплоснабжение | 8 |
|  | 2.5. | Газоснабжение | 8 |
| 3. |  | Цели и задачи программы. | 8 |
| 4. |  | Программные мероприятия. | 8 |
| 5. |  | Ресурсное обеспечение программы. | 9 |
| 6. |  | Оценка эффективности реализации программы. | 10 |
| 7. |  | Система управления реализацией программы. | 11 |
|  |  | Перечень программных мероприятий муниципальной программы. | 12 |

Программный документ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края на  2017 – 2034 годы» - разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края, утверждённым решением Гальбштадтского сельского совета депутатов Немецкого национального района Алтайского края от 27 декабря 2010 года № 43  (далее – Генеральный план).

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края на 2017-2034 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 5. Генеральный план муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края . |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Немецкого национального района Алтайского края Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул.Менделеева, 47 |
| Разработчик Программы, его местонахождение | Администрация Немецкого национального района Алтайского края Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул.Менделеева, 47 |
| Цели Программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки. |
| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются: - развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах. - своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. - увеличение объемов жилищного строительства. - увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу района. |
| Ожидаемый конечный результат Программы | - повысится качество обеспечения потребителей коммунальных ресурсов в населенном пункте на 60%; - увеличится спрос на своевременное, качественное обеспечение коммунальными ресурсами на 60%; - повысится надежность и срок службы систем коммунальной инфраструктуры на 30%; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: бюджетные средства внебюджетные средства Средства местного бюджета на 2017 – 2034 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Сроки реализации Программы | 1 этап (5 лет) с 2017 до 2022 года, 2 этап (11 лет) с 2022 до 2034 года |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Немецкого национального района |

2. Общие положения

Программа направлена на создание условий для обеспечения потребностей населения муниципального образования Гальбштадтский сельсовет  Немецкого национального района Алтайского края  качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; на создание условий для развития, реконструкции и модернизации, имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; на создание условий для рационального использования энергоресурсов и для снижения эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

Программа объединяет действия и усилия Администрации Гальбштадтского сельсовета  Немецкого национального района Алтайского края; предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, муниципальных унитарных предприятий, юридических лиц, действующих в сфере оказания коммунальных услуг.

Нормативно-правовая база, используемая при разработке программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»;

- поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 года № Пр-3463ГС;

- постановление Администрации Алтайского края 16.06.2011 № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы»;

- Генеральный план муниципального образования Гальбштадтский сельсовет  Немецкого национального района Алтайского края.

3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На сегодняшний день не менее значительной проблемой муниципального образования Гальбштадтский сельсовет  Немецкого национального района Алтайского края является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы), ни для самих организаций жилищно-коммунального комплекса.

Большой процент износа основных фондов предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Так до настоящего времени не созданы реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы предприятий, большие потери энергии, воды и других ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения муниципального образования Гальбштадтский сельсовет  Немецкого национального района Алтайского края, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Более подробно характеризует структуру системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гальбштадтский сельсовет  Немецкого национального района Алтайского края следующее:

3.1. Водоснабжение

На 01.11.2017 года услуги по водоснабжению на территории муниципального образования Гальбштадтский сельсовет  Немецкого национального района Алтайского края оказывает 1 предприятие.

Протяженность водопроводных сетей муниципального образования Гальбштадтский сельсовет  Немецкого национального района Алтайского края составляет 16,2 км.

Водоснабжение населенных пунктов МО Гальбштадтский сельсовет  Немецкого национального района Алтайского края осуществляется из скважин местного значения .

Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. Система водоснабжения поселения централизованная. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным, свободный напор в сети 10 метров над поверхностью земли. Действующей системой водоснабжения при пожаротушении обеспечивается расход воды 5 л/с или 18 м³/час.

В качестве напорно-регулирующих емкостей на водопроводной сети расположены водонапорные башни (в количестве 6 шт.) с общим запасом воды W = 45 м³. Подача воды потребителям осуществляется из местных скважин глубиной  100 м. Система водоснабжения села централизованная, кольцевая. Вода по улицам подведена к каждому дому.

Ежегодно, из-за повреждений и по причине износа, на водопроводных сетях происходит по меньшей мере порядка 2-3 аварий, утечка и неучтенный расход воды составляет около 1,0 тыс. куб.м.

В развитии системы водоснабжения поселка, приведения их в надлежащее состояние, необходимо помимо аварийно-восстановительных работ ввести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения. Для обеспечения поселка системой водоснабжения необходимо выполнить замену ветхих водопроводных сетей.

Выводы:

- сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 45 л/сут на 1 сельского жителя, не соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» - в пределах 125 - 230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства;

- мощность водозаборных сооружений обеспечивает рост объемов водопотребления сел МО Гальбштадтский сельсовет  Немецкого национального района Алтайского края на первую очередь и расчетный срок территориального развития населенного пункта.

В целях дальнейшего территориального развития, необходимо:

- строительство внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории в с . Гальбштадт;

- реконструкция  или капитальный ремонт  водозаборов в с.Гальбштадт;

-полная замена водопроводных сетей в с.Гальбштадт  ННР  в количестве 3,6 км.

Основные показатели системы водоснабжения муниципального образования

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год (9 мес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Протяженность уличной водопроводной сети | км | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - нуждается в ремонте | км | 3,6 | 3,8 | 4,1 |
| - отремонтировано | км | - | - | - |
| Подъём воды, всего | тыс.куб.м | 94,5 | 93,02 | 67,95 |
| Отпуск воды, всего | тыс.куб.м | 92,6 | 91,1 | 66,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - население | тыс.куб.м | 71,0 | 81,0 | 59,9 |
| - социальная сфера | тыс.куб.м | 10,5 | 7,3 | 5,4 |
| Начислено потребителям, всего | тыс.руб. | 1700,0 | 2006,4 | 1500,0 |
| Фактически собрано, всего | тыс.руб. | 1695,2 | 2003,1 | 1469,9 |

3.2.Электроснабжение

Электрические сети населенных пунктов МО Гальбштадтский сельсовет  Немецкого национального района Алтайского края обслуживаются Немецким участком Кулундинского РЭС ПАО «Алтайэнерго» МРСК Сибири и Славгородскими МЭС. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется по воздушным линиям электропередач ВЛ-10 кВ, на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4кВ и далее по разводящим  низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4кВ до потребителей. Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная. Также по территории Муниципального образования проходят воздушные линии электропередач, мощностью 10 кВ.

Выводы:

1. Распределительные сети и технологическое оборудование электрических подстанций населенных пунктов имеют  физический износ оборудования, что снижает надежность и эффективность работы объектов электроснабжения. Действующая энергосистема нуждается в ремонте, а в некоторых случаях и  реконструкции трансформаторных подстанций.

2. Нет необходимости в увеличении количества трансформаторных подстанций малой мощности 10/0,4кВ.

Для обеспечения населенных пунктов системой электроснабжения необходимо выполнить следующее:

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категориям;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей и трансформаторов 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа.

3.3. Водоотведение

В настоящее время канализация населенного пункта выгребная . Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигоны ТБО, расположенные за территорией населенных пунктов.

3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов общественных, социальных и частично жилого фонда осуществляется шестью котельными работающими на твердом топливе. Отпуск тепловой энергии всех котлов составляет – 4417,77 Гкал/год. Протяженность тепловых сетей составляет 4900м.  Частный жилой сектор отапливаются от индивидуального отопления, топливом являются дрова и уголь.

Действующая система теплоснабжения сельсовета характеризуется:

- низкими  показателями присоединенной тепловой нагрузки и автоматизации котельных;

- низкой оснащенностью систем теплоснабжения и объектов теплоснабжения приборами учета тепловой энергии;

- высоким уровнем износа теплосетей и, как следствие, потерями тепловой энергии.

В целях дальнейшего территориального развития, необходимо  разработать проектную документацию по развитию теплоснабжения, предусматривающую:

- очередность осуществления перевода угольных котельных на природный газ с сохранением твердотопливной схемы работы тепловых установок в качестве резервной, обеспечивающих повышение производительности, автоматизации, экологичности действующих котельных;

- применение газовых котлов в котельных и частных домовладениях;

- оптимизацию выработки и потребления тепловой энергии;

- реконструкцию и капитальный ремонт действующих сетей теплоснабжения;

- в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края перевод тепловых процессов в с. Гальбштадт на природный газ.

3.5. Газоснабжение

Населенный пункт МО Гальбштадтский сельсовет  ННР АК не газифицирован. Население использует газобаллонную систему. Согласно программе газификации Алтайского края на расчетный период планируется газификация   МО Гальбштадтский сельсовет  ННР АК.

4. Цели и задачи программы

Цель Программы – обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования МО Гальбштадтский сельсовет  ННР АК качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

Достижение цели программы возможно путём решения следующих задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и  электроснабжения;

- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

- рациональное использование энергоресурсов;

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

5. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий предусматривает следующие основные направления.

Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения включают в себя:

- строительство водопроводной сети протяженностью 3,6 км. Планируются расходы на разработку проектной документации.

- капитальный ремонт трех водозаборных скважин ;

Планируются расходы на разработку проектной документации.

Направление 2. Мероприятия по электроснабжению определяются внутриведомственными программами. Администрация района доводит до поставщиков электроэнергии  планы развития (нового строительства, модернизации объектов, согласно генерального плана развития поселения) на три года и энергоснабжающие организации предусматривают необходимые расходы .

Направление 3 Мероприятия по газоснабжению включают в себя:

- строительство объектов газоснабжения, газопровода в МО Гальбштадтский сельсовет  ННР АК.

Планируются расходы на разработку проектной документации.

Направление 4 Мероприятия по теплоснабжению включают в себя:

- строительство тепловых сетей протяженностью 2,0 км.

Планируются расходы на разработку проектной документации.

- реконструкция существующих котельных .

Планируются расходы на разработку проектной документации.

- строительство общепоселковой котельной

Планируются расходы на разработку проектно-сметной документации.

Итогом реализации программных мероприятий является решение поставленных задач и достижение главной цели программы - обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества в необходимом объеме, а также итогом реализации является снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения современных технологий, привлечение внебюджетных средств, эффективное использование бюджетных средств на коммунальные услуги в учреждениях социально-культурного назначения, оптимизация расходов бюджета.

Перечень мероприятий представлен в Приложении к программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального и краевого бюджетов по согласованию и на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края, бюджета муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края и внебюджетных источников, то есть собственных и заёмных средств предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование  программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края.

Общий объем финансирования реализации программных мероприятий составляет  618000 тысяч рублей

7. Оценка эффективности реализации программы

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей и индикаторов программы.

К концу 2017 года общий объем качественной питьевой воды останется на прежнем уровне. Результаты реализации мероприятий программы по водоснабжению будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения, в снижении уровня износа оборудования и аварийности на объектах, в снижении эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь ежегодно не менее 0,3 %, в рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Результатом развития, реконструкции и модернизации имеющихся систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края качественными  услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

Целевые показатели и индикаторы программы

| № п/ п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Объем потребления воды питьевого качества населением | тыс. куб. м. | 86,1 | 88,6 | 88,3 | 91,4 | 92,6 | 91,1 | 66,7 |
|  | Численность населения, обеспеченного водой питьевого качества | чел. | 1824 | 1852 | 1913 | 1921 | 1945 | 1926 | 1947 |
|  | Доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Расход твердого топлива | тыс. тонн | 5,7 | 5,6 | 5,65 | 5,7 | 5,71 | 5,7 | 2,1 |
|  | Расход электроэнергии | тыс. кВт | 6952 | 7016 | 7003 | 7259 | 7165 | 7138 | 6807 |
|  | Доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - тепловая энергия | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15,5 | 16 |
|  | Количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса | ед. | 21 | 20 | 25 | 31 | 21 | 27 | 15 |
|  | Количество предприятий организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере оказания коммунальных услуг на начало года | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства на начало года | % | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от населения к начислению по всем видам услуг) | % | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

8. Система управления реализацией Программы

Общее и текущее руководство реализацией Программы осуществляется Глава Немецкого национального района Алтайского края, Глава Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края В их функции входит:

- координация действий всех участников Программы по подготовке и реализации мероприятий;

- контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование программы на очередной финансовый год;

- представление квартальных отчетов до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, годового отчета о ходе выполнения Программы ежегодно до 1 февраля;

- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;

- обеспечение представление программных мероприятий муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края в составе соответствующих федеральных и региональных целевых программ;

- информационное сопровождение реализации Программы.

Ответственные должностные лица вносят коррективы в перечень мероприятий, учитывая цели, задачи и основные направления программы.

Организационным механизмом реализации Программы является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации.

Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются и утверждаются постановлением главы Немецкого национального района Алтайского края. Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении по заданным направлениям программы к поставленным целям путем выполнения мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края ежегодно информируется о ходе реализации Программы через интернет.

Приложение к программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края на 2017-2034 годы

| Наименование мероприятий | Сумма затрат, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Направле-ния расходов |  | Исполни-тель |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  |  | 2021 год | 2022-2034 годы |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. - строительство водопроводной сети протяженностью 3,6 км. | - |  | - |  | 650,0 | 650, |  |  | 650,0 |  | 650,0 |  | 2600,0 |  | Краевой бюд-жет, бюджет Администрации Немецкого национального района Алтайского края, бюджет муниципально-го образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края, внебюджетные источники |  |  | разработка проектно-сметной документа-ции , строительство |  | Администрация Немецкого национального района Алтайского края, муниципальное образованиеГальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края, |  | Повышение устойчивости и эксплу-атационной надежности объектов во-доснабжения, снижение непроизвод-ственных по-терь холод-ной воды, повышение качества питьевого водоснабжения, снижение количества аварий |  |
| 1.2. - капитальный ремонт трех водозаборных скважин ; |  |  | 1250,0 |  | - | 1900,0 |  |  |  |  | 2050,0 |  | 5200,0 |  | Краевой бюд-жет, бюджет Администрации Немецкого национального района Алтайского края, бюджет муниципально-го образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края, внебюджетные источники |  |  | разработка проектно-сметной документа-ции , капиталь-ный ремонт |  | Администрация Немецкого национального района Алтайского края, муниципальное образованиеГальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края, |  | Повышение устойчивости и эксплу-атационной надежности объектов во-доснабжения, снижение непроизвод-ственных по-терь холод-ной воды, повышение качества питьевого водоснабжения, снижение количества аварий |  |
| Направление 2. Мероприятия по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно внутриведомственным инвестиционным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3. Мероприятия по газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Строительство газопровода с.Гальбштадт ННР АК | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет, кра-евой бюджет, бюджет Администрации Немецкого национального района Алтайского края, бюджет муниципально-го образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края, внебюджетные источники |  | Разработка проектной документа-ции, строи-тельство га-зопровода |  | Администрация Немецкого национального района Алтайского края, муниципальное образованиеГальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края, |  | Улучшение качества жизни на-селения, экономия энергосбережения |
| 3.2. Строительство ГРП в с. Гальбштадт ННР АК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет, кра-евой бюджет, бюджет Администрации Немецкого национального района Алтайского края, бюджет муниципально-го образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края, внебюджетные источники |  | Разработка проектной документа-ции, строи-тельство |  | Администрация Немецкого национального района Алтайского края, МО Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края, |  | Улучшение качества жизни на-селения, экономия энергосбережения |
| Направление 4. Мероприятия по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство тепловых сетей в с.Гальбштадт протяженностью 3 км. | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | краевой бюджет, бюджет Администрации Немецкого национального района Алтайского края, бюджет муниципально-го образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края, внебюджетные источники |  | Разработка проектной документации, строительство |  | Администрация Немецкого национального района Алтайского края, МО Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края |  | Повышение надежности теплоснабжения, снижение аварийности в системах теплоснабжения, повы-шение надеж-ности и срока службы сис-тем тепло-снабжения |
| 4.2. Реконструкции существующих котельных или строительство общепоселковой котельной | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,0 |  |  | 601000,0 |  |  | краевой бюджет, бюджет Администрации Немецкого национального района Алтайского края, бюджет муниципально-го образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края, внебюджетные источники |  | Разработка проектной документации, строительство |  | Администрация Немецкого национального района Алтайского края, МО Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края |  | Повышение надежности теплоснабжения, снижение аварийности в системах теплоснабжения, повы-шение надежности и срока службы сис-тем тепло-снабжения |
| Итого по программе: | 4000,0 |  |  | 1250,0 |  |  | 3200,0 |  | 650,0 |  | 609700,0 |  |  | 618800,0 |  |  | Краевой бюд-жет, бюджет Администрации Панкрушихинского района Ал-тайского края, бюджет муни-ципального об-разования Урываевский сельсовет Пан-крушихинского района Алтайс-кого края, вне-бюджетные источники |  |  |  | Администрация Немецкого национального района Алтайского края, МО Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края |  |  |